| Уведомление о внесении поправок в открытый запрос цен №4-ОЗЦ от 11.04.2012г. |
| --- |
| « 12 » Апреля . | 2012 года |  | № | 4-ОЗЦ-1п . |
| г. Саранск |

| Номер пункта | Первоначальная редакция | Измененная редакция |
| --- | --- | --- |
| Пункт 6, п.п.1 в документации по ОЗЦ | Товар должен быть производства фирмы NILED, согласно протокола Технического совета ЗАО – ТФ «Ватт» №1 от 11.03.2012г. | Товар должен быть производства фирмы NILED, согласно протокола Технического совета ЗАО – ТФ «Ватт» №1 от 11.03.2012г., за исключением зажимов плашечных ПА-1-1 и ПС-1-1. |
| Форма 1 к ценовому предложению, строка 17 в документации по ОЗЦ | Ролики для монтажа СИП RT 1 (с ремнем) | Ролики для монтажа СИП RT 5 (с ремнем) |
| Форма 3 к ценовому предложению, строка 11 в документации по ОЗЦ | Вязка спиральная СВ 95 | Вязка спиральная СВ 70 |
| Форма 3 к ценовому предложению, строка 12 в документации по ОЗЦ | Зажим анкерный НБ-2-6А | Зажим анкерный НБ-2-6А (PAZ 2) |

«Согласовано» Главный инженер ЗАО – ТФ «Ватт» _______________ Ларькин О.В. «____» ____________ 2012 г.

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам /Председатель ПДЗК

ЗАО – ТФ «Ватт» 						Тимофеева С.П.