|  | Приложение 2 к ОЗП |
| --- | --- |
| Ведомость объемов работ |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Кол-во по проектным данным |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов |  |
|  | Раздел 1.1 РЕКОНСТРУКЦИЯ КЛ-6 КВ ОТ ТП-408 В СТОРОНУ ТП-124 НА УЧАСТКЕ ОТ ТП-408 ДО СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. ФУРМАНОВА, 15 "А" |  |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ТРАНШЕИ ТИПА Т-2 - 110М, ТИП ТРАНШЕИ Т-5 - 25М |  |  |  |
| 1. | Е01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.1296 |
| 2. | Е01-01-022-23 | Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.03024 |
| 3. | Е01-02-057-02 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом | 100 м3 грунта | 0.03024 |
| 4. | Е01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.144 |
| 5. | Х310-3015-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (класс груза 1) | т | 25.2 |
| 6. | Е01-01-016-01 | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.0144 |
| 7. | Е01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.02016 |
| 8. | Е01-01-033-07 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-01 | 1000 м3 грунта | 0.02016 |
| 9. | Е01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.0864 |
|  | УКЛАДКА КАБЕЛЯ В ТРАНШЕЮ |  |  |  |
| 10. | Ц08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 1.09 |
| 11. | Ц08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 100 м кабеля | 1.09 |
| 12. | Ц08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 1.09 |
| 13. | Е23-01-003-01 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм | км трубопровода | 0.028 |
| 14. | Ц08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 0.28 |
| 15. | Ц08-02-145-04 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 0.1 |
| 16. | Ц08-02-165-07 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | шт. | 1 |
| 17. | Ц08-02-175-02 | Муфта для кабеля напряжением 35 кВ соединительная и стопорная | компл. (3 фазы) | 1 |
| 18. | Ц08-03-574-06 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 120 мм2 | 100 жил | 0.04 |
| 19. | Ц08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | проход кабеля | 1 |
|  | ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ - 45М2 |  |  |  |
| 20. | Е27-03-009-02 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см | 100 м2 | 0.39 |
| 21. | Е27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.039 |
| 22. | Е27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.039 |
| 23. | Е27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 | 1000 м2 основания | 0.039 |
| 24. | Е27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.039 |
| 25. | Е27-06-021-06 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 | 1000 м2 покрытия | 0.078 |
| 26. | Е27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.039 |
|  | ОЗЕЛЕНЕНИЕ |  |  |  |
| 27. | Е47-01-001-04 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 3.8 |
| 28. | Е47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 3.8 |
| 29. | Е47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 3.8 |
|  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 30. | Ц101-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ | испытание | 1 |
| 31. | Ц101-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | фазировка | 1 |
| 32. | Ц101-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий | линия | 2 |
| 33. | Ц101-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.02 |
|  | МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЁННЫЕ ЦЕННИКОМ |  |  |  |
| 34. | С100-0201-01 материал подрядчика | Кабель ААБл 3х120 | 1000 м | 0.155 |
| 35. | С502-0780 материал подрядчика | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | компл. | 1 |
| 36. | С502-0769 материал подрядчика | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(70-120) мм2 | шт. | 1 |
| 37. | С408-0124 материал подрядчика | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 20 |
| 38. | С404-0006 материал подрядчика | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.58 |
|  | Раздел 1.2 СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ-6 КВ ОТ ТП-408 В СТОРОНУ ТП-127 НА УЧАСТКЕ ОТ ТП-408 ДО СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. ФУРМАНОВА, 15 "А" |  |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ТРАНШЕИ ТИПА Т-2 |  |  |  |
| 1. | Е01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.0891 |
| 2. | Е01-01-022-23 | Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.02079 |
| 3. | Е01-02-057-02 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом | 100 м3 грунта | 0.02079 |
| 4. | Е01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.099 |
| 5. | Х310-3015-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (класс груза 1) | т | 17.325 |
| 6. | Е01-01-016-01 | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.0099 |
| 7. | Е01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.01386 |
| 8. | Е01-01-033-07 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-01 | 1000 м3 грунта | 0.01386 |
| 9. | Е01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.0594 |
|  | УКЛАДКА КАБЕЛЯ В ТРАНШЕЮ |  |  |  |
| 10. | Ц08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0.84 |
| 11. | Ц08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 100 м кабеля | 0.84 |
| 12. | Ц08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 0.84 |
| 13. | Е23-01-003-01 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм | км трубопровода | 0.028 |
| 14. | Ц08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 0.28 |
| 15. | Ц08-02-145-04 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 0.1 |
| 16. | Ц08-02-165-07 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | шт. | 1 |
| 17. | Ц08-02-175-02 | Муфта для кабеля напряжением 35 кВ соединительная и стопорная | компл. (3 фазы) | 1 |
| 18. | Ц08-03-574-06 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 120 мм2 | 100 жил | 0.04 |
| 19. | Ц08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | проход кабеля | 1 |
|  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 20. | Ц101-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ | испытание | 1 |
| 21. | Ц101-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | фазировка | 1 |
| 22. | Ц101-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий | линия | 2 |
| 23. | Ц101-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.02 |
|  | МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЁННЫЕ ЦЕННИКОМ |  |  |  |
| 24. | С501-0567 материал подрядчика | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2 | 1000 м | 0.125 |
| 25. | С502-0780 материал подрядчика | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | компл. | 1 |
| 26. | С502-0769 материал подрядчика | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(70-120) мм2 | шт. | 1 |
| 27. | С408-0124 материал подрядчика | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 8 |
| 28. | С404-0006 материал подрядчика | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.58 |
|  | Раздел 1.3 СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ-6 КВ ОТ ТП-408 В СТОРОНУ ТП-92 ДО ВНОВЬ СМОНТИРОВАННОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ НА УЧАСТКЕ В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. ФУРМАНОВА, 15 "А" |  |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ТРАНШЕИ ТИПА Т-2 |  |  |  |
| 1. | Е01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.0891 |
| 2. | Е01-01-022-23 | Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.02079 |
| 3. | Е01-02-057-02 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом | 100 м3 грунта | 0.02079 |
| 4. | Е01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.099 |
| 5. | Х310-3015-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (класс груза 1) | т | 17.325 |
| 6. | Е01-01-016-01 | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.0099 |
| 7. | Е01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.01386 |
| 8. | Е01-01-033-07 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-01 | 1000 м3 грунта | 0.01386 |
| 9. | Е01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.0594 |
|  | УКЛАДКА КАБЕЛЯ В ТРАНШЕЮ |  |  |  |
| 10. | Ц08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0.84 |
| 11. | Ц08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 100 м кабеля | 0.84 |
| 12. | Ц08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 0.84 |
| 13. | Е23-01-003-01 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм | км трубопровода | 0.028 |
| 14. | Ц08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 0.28 |
| 15. | Ц08-02-145-04 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 0.1 |
| 16. | Ц08-02-165-07 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | шт. | 1 |
| 17. | Ц08-02-175-02 | Муфта для кабеля напряжением 35 кВ соединительная и стопорная | компл. (3 фазы) | 1 |
| 18. | Ц08-03-574-06 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 120 мм2 | 100 жил | 0.04 |
| 19. | Ц08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | проход кабеля | 1 |
|  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 20. | Ц101-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ | испытание | 1 |
| 21. | Ц101-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | фазировка | 1 |
| 22. | Ц101-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий | линия | 2 |
| 23. | Ц101-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.02 |
|  | МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЁННЫЕ ЦЕННИКОМ |  |  |  |
| 24. | С501-0567 материал подрядчика | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2 | 1000 м | 0.125 |
| 25. | С502-0780 материал подрядчика | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | компл. | 1 |
| 26. | С502-0769 материал подрядчика | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(70-120) мм2 | шт. | 1 |
| 27. | С408-0124 материал подрядчика | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 8 |
| 28. | С404-0006 материал подрядчика | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.58 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |