«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО-ТФ «Ватт»

_______________ Чадов И.А.

«____» _____________ 2012 г.

Документация по открытому запросу предложений

Открытый запрос предложений на право заключения договора подряда

на разработку проектно-сметной документации по 2 лотам:

Лот № 1 - «ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ ОТ ПС 110/6 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ», РП (ТП)»;

Лот № 2 - «2БКТП; КЛ-6кВ от 2БКТП до ТП-4, КЛ-6кВ от 2БКТП до ТП-618, КЛ-6кВ от 2БКТП до ТП-185, КЛ-6кВ от 2БКТП до ТП-371; монтаж силового оборудования в ТП-371».

Саранск 2012

Содержание:

1. Общие положения	3

1.1 Общие сведения о процедуре открытого запроса предложений	3

1.2. Правовой статус процедур и документов	3

1.3 Обжалование	4

1.4 Прочие положения	4

2. Техническое задание на выполнение работ	5

3. Проект договора подряда	9

4. Порядок проведения Запроса Предложений. Инструкции по подготовке Предложений	15

4.1 Общий порядок проведения Запроса Предложений	15

4.2 Публикация Извещения о проведении Запроса Предложений	15

4.3 Предоставление Документации по Запросу Предложений и получение разъяснений	15

4.4 Подготовка Предложений	15

4.4.1 Общие требования к Предложению	15

4.4.2 Требования к сроку действия Предложения	16

4.4.3 Требования к языку Предложения	16

4.4.4 Требования к валюте Предложения	16

4.4.5 Разъяснение Документации по Запросу Предложений	17

4.4.6 Продление срока окончания приема Предложений	17

4.5 Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям	17

4.5.1 Требования к Участникам	17

4.5.2 Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным

требованиям	17

4.6. Подача Предложений и их прием	18

4.7 Оценка Предложений и проведение переговоров	18

4.7.1 Общие положения	18

4.7.2 Отборочная стадия	18

4.7.3 Проведение переговоров	19

4.7.4 Оценочная стадия	19

4.8. Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или

определение Победителя	19

4.9 Подписание Договора	19

4.10 Уведомление Участников о результатах Запроса Предложений	19

5. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	20

5.1 Письмо о подаче оферты (форма 1)	20

5.2. Техническое предложение (форма 2)	22

5.3 Справка о кадровых ресурсах (форма 3)	24

5.4 График оплаты выполненных работ (форма 4)	26

5.5 Протокол разногласий по проекту Договора (форма 5)	28

5.6 Анкета Участника (форма 6)	30

5.7. Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 7)	32

5.8 Смета расходов (форма 8)	34

- 1. Общие положения

- 1.1 Общие сведения о процедуре открытого запроса предложений

1.1.1 Организатор закупки ЗАО – ТФ «Ватт» (далее – Заказчик) (почтовый адрес: 430007, Республика Мордовия, г.о. Саранск, ул. Осипенко, д. 93), Извещением, опубликованным на сайте Заказчика www.tfwatt.ru «18» января 2012г., объявляет о проведении процедуры открытого запроса предложений (далее – Запрос Предложений) и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Участники), подавать свои предложения на право заключения договора подряда на разработку проектно-сметной документации для нужд ЗАО – ТФ «Ватт» по следующим лотам:

Лот № 1 - «Электрическая сеть от ПС 110\6 «Центральная», РП (ТП)»;

Лот № 2 - «2БКТП; КЛ-6кВ от 2БКТП до ТП-4, КЛ-6кВ от 2БКТП до ТП-618, КЛ-6кВ от 2БКТП до ТП-185, КЛ-6кВ от 2БКТП до ТП-371; монтаж силового оборудования в ТП-371».

1.1.2 Для справок обращаться:

контакты с претендентами и  проведение регламентированной процедуры закупки:

- начальник отдела закупок и логистики - Богачев Алексей Валентинович, тел./факс (8342) 35-77-87, e-mail: a.bogachev@tfwatt.ru;

по техническим вопросам:

- начальник службы перспективного развития и технологического присоединения – Евсеев Павел Николаевич, тел. (8342) 35-78-10.

1.1.3 Подробные требования к выполнению работ изложены в разделе 2. Проект Договора, который будет заключен по результатам данной процедуры Запроса Предложений, приведен в разделе 3. Порядок проведения Запроса Предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке Предложений, приведены в разделе 4. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Предложения в разделе 5 – (форма 1-8).

1.1.4 Настоящий Запрос Предложений может проходить в несколько этапов по решению Заказчика. По результатам каждого из этапов в условия Запроса Предложений, прежде всего (но, не ограничиваясь), в Техническое задание на выполнение работ, в проект Договора подряда, в требования к Участникам и порядку подтверждения соответствия этим требованиям, могут быть внесены изменения, в том числе существенные; внесенные изменения будут учтены в Документации по Запросу Предложений на соответствующий этап. По результатам каждого из этапов, по решению Заказчика, также могут быть проведены переговоры с одним или несколькими Участниками. Заказчик оставляет за собой право отказать любому из Участников в праве участвовать в последующих этапах данной процедуры Запроса Предложений, обосновав основную причину отказа, но, не вдаваясь в объяснение всех оснований для принятия такого решения. Заказчик также вправе отказаться от проведения Запроса Предложений на любом из этапов, не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками.

1.1.5 Результатом  проведения процедур будет являться подписанный сторонами Договор подряда.

- 1.2. Правовой статус процедур и документов

1.2.1 Данная процедура Запроса Предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура Запроса Предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура Запроса Предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

1.2.2 Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1.1 Извещение вместе с настоящей Документацией по Запросу Предложений, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.

1.2.3 Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим, однако Заказчик оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения Запроса Предложений. Заказчик оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе Запроса Предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

1.2.4 Заключенный по результатам Запроса Предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.2.5 При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

- Протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации по Запросу Предложений, ни в Предложении Победителя);

- Извещение о проведении Запроса Предложений и настоящая Документация по Запросу Предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

- Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Заказчика.

1.2.6 Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и  обязанности сторон в связи с данным Запросом Предложений.

1.2.7 Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении Запроса Предложений и настоящей Документацией по Запросу Предложений стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

- 1.3 Обжалование

1.3.1 Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением Запроса Предложений, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и Участниками своих обязательств в связи с проведением Запроса Предложений и участием в нем, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение семи рабочих дней с момента ее получения.

1.3.2 Если претензионный порядок, указанный в пункте 1.3.1, не привел к  разрешению разногласий, Участники имеют право оспорить решение или поведение Заказчика в связи с данным Запросом Предложений в Закупочной Комиссии ЗАО-ТФ «Ватт» (далее – ПДЗК).

- 1.4 Прочие положения

1.4.1 Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой  и подачей Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств независимо от хода и результатов данного Запроса Предложений.

1.4.2 Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех  полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей документацией по Запросу Предложений.

- 2. Техническое задание на выполнение работ

ЛОТ № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по объекту:

«Электрическая сеть от ПС 110/6 «Центральная», РП (ТП)»

1. Назначение: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств;

2. Объекты:

№ 1 – Музейно–этнографический комплекс в селе Подлесная Тавла Кочкуровского муниципального района (2 этап строительства – Мордовское подворье – филиал в г. Саранск);

№ 2 – Мордовский республиканский музейно-архивный комплекс;

№ 3 – Стадион водных видов спорта;

№ 4 – Реконструкция здания государственного учреждения культуры «Государственный русский драматический театр»;

3. Сроки выполнения работ: февраль - март 2012 года;

4. Начальная (максимальная) стоимость: 1 266 683,66 руб. без НДС.

5. Требования к выполнению работ: Проектно-сметная документация должна быть выполнена в соответствии с техническим заданием на топографической основе представленной Заказчиком и иными исходными данными на проектирование. Готовую проектно-сметную документацию необходимо согласовать с Заказчиком, с инспектирующими органами, государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями в соответствии с Законодательством Российской Федерации. Безвозмездно откорректировать проектно-сметную документацию по замечаниям согласующих организаций. При обнаружении недостатков в документации по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию в дополнительно установленный Сторонами срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.

| № п/п | Наименование | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Закрытое акционерное общество – техническая фирма «Ватт» |
| 2. | Основание для проектирования | Договор технологического присоединения по индивидуальному проекту №11-053 от 30.05.11г. Индивидуальные технические условия на технологическое присоединение №14-160 утвержденные 02.12.2011 г. |
| 3. | Цель проектирования | Создание технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств: - Объект № 1- Музейно – этнографический комплекс в селе Подлесная Тавла Кочкуровского муниципального района (2 этап строительства – Мордовское подворье – филиал в г. Саранск); - Объект № 2 – Мордовский республиканский музейно-архивный комплекс - Объект № 3 – Стадион водных видов спорта - Объект № 4 – «Реконструкция здания государственного учреждения культуры «Государственный русский драматический театр». |
| 4. | Вид строительства | Новое строительство |
| 5. | Основные технико-экономические показатели объекта: |  |
| 5.1 | Строительство распределительного пункта 6 кВ (РП-6кВ) совмещённого с трансформаторной подстанцией 2х630/6/0,4кВ (РП(ТП)). | В квартале ограниченном ул. Саранская - Красноармейская - Кирова - Садовая строительство РП(ТП). Параметры и тип силового оборудования распределительного пункта совмещенного с трансформаторной подстанции определить проектом с учетом подключаемых нагрузок. Силовые трансформаторы встроенной трансформаторной подстанции принять ТМГ-12 2х630кВА с группой соединения обмоток «треугольник-звезда с нулем» Схему РП-6кВ принять 2-х секционную. Строительную часть РП-6кВ предусмотреть с возможностью расширения по количеству отходящих линий. |
| 5.2 | АСКУЭ РП(ТП), телемеханика и телеизмерения. | Организацию в РУ-6кВ на вводных и отходящих линиях РП-6кВ автоматизированной системы коммерческого учета и потребления энергоресурсов, телемеханики и телеизмерений включающих в себя измерительные комплексы с классом точности 0,2S, с возможностью передачи информации по приборам учета и измерения на сервер Сетевой организации. |
| 5.3 | Строительство 2КЛ-6кВ от ПС 110/6кВ «Центральная» до РП-6кВ. | Проектирование 2КЛ-6кВ от ЗРУ-6кВ ПС 110/6 «Центральная» до РУ-6кВ РП(ТП) выполнить преимущественно с устройством по ул. Республиканской кабельного непроходного канала (лотков) с возмож-ностью размещения дополнительных высоковольтных кабельных линий. Строительная длина трассы 2000м. (уточняется проектом). Марка кабеля CБ 3Х240 -10 кВ, с монтажом концевых и соединительных муфт типа СТп и КВтп. |
| 5.4 | Перевод КЛ-6кВ от ТП-49 до ТП-8 в РУ-6кВ РП(ТП). | Проектирование КЛ-6 кВ от ТП-49 до ТП-8 завести в РУ-6кВ вновь смонтированной РТП по схеме «заход - выход». Строительная длина трассы 100м. (уточняется проектом). Марка кабеля ААБл 3Х185 -10 кВ, с монтажом концевых и соединительных муфт типа СТп и КВтп. |
| 5.5 | Силовые трансформаторы в ТП-133. | Монтаж в замен существующих силовых трансформаторов в ТП-133 силовых трансформаторов типа ТМГ-12 1000/6/0,4 с группой соединения обмоток «треугольник – звезда с нулем»; |
| 5.6 | РУ-6кВ ТП-133. | Замену в РУ-6кВ ТП-133 существующих вводных и линейных камер типа КСО-366 на камеры КСО с ВНВР-10/630, камер КСО-366 на силовые трансформаторы на камеры КСО с вакуумными выключателями, ширину камер по фронту принять 800мм. |
| 5.7 | Строительство 2КЛ-6кВ от РП(ТП) до ТП-133 | Проектирование 2КЛ-6кВ от РУ-6кВ РП(ТП) до РУ-6кВ ТП-133. Строительная длина трассы 800м. (уточняется проектом). Марка кабеля ААБл 3Х240 -10 кВ, с монтажом концевых и соединительных муфт типа СТп и КВтп. |
| 5.8 | Монтаж трансформаторных подстанций типа 2БКТП. | Согласно проекту планировки территории (ППТ) монтаж на территории, ограниченной улицами Московская, А. Невского, Старопосадская и правым берегом реки Саранка. необходимого количества трансформаторных подстанций типа 2БКТП в железобетонной оболочке с двумя силовыми трансформаторами типа ТМГ-12 с группой соединения обмоток «треугольник-звезда с нулем», мощность силовых трансформаторов и тип силового оборудования определить проектом с учетом подключаемых нагрузок. Количество трансформаторных подстанций типа 2БКТП определить проектом. В РУ-0,4кВ вновь смонтированных 2БКТП организовать автоматизированную систему коммерческого учета и потребления энергоресурсов. |
| 5.9 | Строительство КЛ-6кВ от РП(ТП) до вновь смонтированных 2БКТП | Вновь смонтированные трансформаторные подстанции подключить к РТП по двух лучевой схеме. К прокладке принять кабели марки ААБ-10 кВ (3Х185) с монтажом концевых и соединительных муфт типа СТп и КВтп; |
| 5.10 | Места установки РП(ТП) 2БКТП и трасс кабельных линий | Места установки РП(ТП) 2БКТП и трассы кабельных линий выбрать с учетом проекта планировки территории и благоустройства данной части г. Саранска. |
| 6. | Состав проектно-сметной документации. | Проектно-сметная документация должна быть выполнена в соответствии с Положением «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87, с соблюдением требований законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иных нормативов, норм, положений, инструкций, правил, действующим на территории РФ. |
| 7. | Количество экземпляров, предоставляемых заказчику. | Проектную документацию представить в 4-х экземплярах, и в электронном виде в формате dwg и pdf на диске – 1 экземпляр. |
| 8. | Требования к выполнению сметной документации. | Выполнить сметы в программе «WinРиК», в базовых ценах и текущих ценах на момент выдачи проектно-сметной документации. |

ЛОТ № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по объекту:

«2БКТП; КЛ-6кВ от 2БКТП до ТП-4, КЛ-6кВ от 2БКТП до ТП-618, КЛ-6кВ от 2БКТП до ТП-185, КЛ-6кВ от 2БКТП до ТП-371; монтаж силового оборудования в ТП-371»

1. Назначение: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

2. Объекты: «ГБНОУ РМ «Республиканский лицей - Центр для одаренных детей» на 300 уч. мест с пришкольным интернатом на 200 мест» на территории квартала, ограниченного улицами Красная, Московская, Республиканская».

3. Сроки выполнения работ: февраль - март 2012 года.

4. Предельная (максимальная) стоимость: 604 519,00 руб. без НДС.

5. Требования к выполнению работ: Проектно-сметная документация должна быть выполнена в соответствии с техническим заданием на топографической основе представленной Заказчиком и иными исходными данными на проектирование. Готовую проектно-сметную документацию необходимо согласовать с Заказчиком, с инспектирующими органами, государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями в соответствии с Законодательством Российской Федерации. Безвозмездно откорректировать проектно-сметную документацию по замечаниям согласующих организаций. При обнаружении недостатков в документации по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию в дополнительно установленный Сторонами срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.

| № п/п | Наименование | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Закрытое акционерное общество – техническая фирма «Ватт» |
| 2. | Основание для проектирования | Договор технологического присоединения по индивидуальному проекту №11-187 от 30.05.11г. Индивидуальные технические условия на технологическое присоединение № 03-71 утвержденные 30.05.2011 г. |
| 3. | Цель проектирования | Создание технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств: «ГБНОУ РМ «Республиканский лицей - Центр для одаренных детей» на 300 уч. мест с пришкольным интернатом на 200 мест» на территории квартала, ограниченного улицами Красная, Московская, Республиканская». |
| 4. | Вид строительства | Новое строительство |
| 5. | Основные технико-экономические показатели объекта: |  |
| 5.1 | Монтаж трансформаторной подстанции 2БКТП. | Монтаж в замен ТП-712 районе жилого дома по улице Московская, 38 трансформаторной подстанции типа 2БКТП в железобетонной оболочке с двумя силовыми трансформаторами ТМГ-630кВА 12-ой серии с группой соединения обмоток «треугольник-звезда с нулем». Тип силового оборудования РУ-6кВ и РУ-0,4кВ определить проектом с учетом перевода существующих нагрузок с ТП-712 и дополнительно подключаемых нагрузок Республиканского лицея - центра для одаренных детей. В РУ-0,4кВ вновь смонтированной 2БКТП организовать автоматизированную систему коммерческого учета и потребления энергоресурсов. |
| 5.2 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-4 до 2БКТП. | Проектирование КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-4 яч.1 до РУ-6кВ 2БКТП секция I. Строительная длина 350 м (уточняется проектом). Марка кабеля ААБл 3Х185-10 кВ, с монтажом концевых и соединительных муфт типа СТп и КВтп. |
| 5.3 | Монтаж дополнительной камеры КСО в ТП-618. | Монтаж на второй секции шин РУ-6кВ ТП-618 дополнительной камеры КСО-366-3Н-400 с выключателем нагрузки типа ВНВР-10 (ширина по фронту 800мм). |
| 5.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-618 до 2БКТП. | Проектирование КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-618 секция II вновь установленная камера КСО до РУ-6кВ 2БКТП секция II. Строительная длина 250 м (уточняется проектом). Марка кабеля ААБл 3Х185-10 кВ, с монтажом концевых и соединительных муфт типа СТп и КВтп. |
| 5.5 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-185 до 2БКТП. | Проектирование КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-185 яч.1 до РУ-6кВ 2БКТП секция II. Строительная длина 200 м (уточняется проектом). Марка кабеля ААБл 3Х185-10 кВ, с монтажом концевых и соединительных муфт типа СТп и КВтп. |
| 5.6 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-371 до 2БКТП. | Проектирование КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-371 секция II до РУ-6кВ 2БКТП секция I. Строительная длина 300 м (уточняется проектом). Марка кабеля ААБл 3Х185-10 кВ, с монтажом концевых и соединительных муфт типа СТп и КВтп. |
| 5.7 | Силовые трансформаторы в ТП-371. | Монтаж взамен существующих силовых трансформаторов силовых трансформаторов типа ТМГ-400кВА 12-ой серии с группой соединения обмоток «треугольник – звезда с нулем». |
| 5.8 | РУ-6кВ ТП-371. | Замену в РУ-6кВ ТП-371 существующих камер типа КСО-386 на камеры КСО с ВНВР-10/630, секционирование РУ-6кВ шинным мостом, ширину камер по фронту принять 800мм. |
| 5.9 | РУ-0,4кВ ТП-371. | Замену в РУ-0,4кВ ТП-371 в замен существующих панелей, панелей типа ЩО-70. В РУ-0,4кВ вновь ТП-371 организовать автоматизированную систему коммерческого учета и потребления энергоресурсов. |
| 5.10 | Выполнить расчет токов уставок. | Выполнить расчет токов уставок релейной защиты и автоматики в ТП-547 (РП-10) и на центрах питания ПС 110/6кВ «Рабочая» яч.13, ПС 110/6кВ «Центральная» яч.5. с учетом дополнительно присоединяемой мощности и изменения нормальной схемы электроснабжения. |
| 6. | Состав проектно-сметной документации. | Проектно-сметная документация должна быть выполнена в соответствии с Положением «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87, с соблюдением требований законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иных нормативов, норм, положений, инструкций, правил, действующим на территории РФ. |
| 7. | Количество экземпляров, предоставляемых заказчику. | Проектную документацию представить в 4-х экземплярах, и в электронном виде в формате dwg и pdf на диске – 1 экземпляр. |
| 8. | Требования к выполнению сметной документации. | Выполнить сметы в программе «WinРиК», в базовых ценах и текущих ценах на момент выдачи проектно-сметной документации. |

Начальник службы перспективного

развития и технологического присоединения

ЗАО-ТФ «Ватт»									П.Н. Евсеев

- 3. Проект договора подряда

г. Саранск								«____» _________________ 2012 г.

Закрытое акционерное общество - техническая фирма «Ватт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Чадова Игоря Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________ именуемое в дальнейшем «Проектировщик», действующее на основании Свидетельства _____________________________ о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ____________________________, в лице ______________________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Основные понятия и определения

Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Проектировщиком были согласованы следующие понятия и определения:

Договор – настоящий документ, включая содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Проектировщиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в период выполнения работ;

Акт сдачи-приемки работ – документ о выполнении проектно-сметной документации, оформленный в установленном порядке (акт сдачи-приемки выполненной проектно-сметной документации);

Документация – проектно-сметная документация; исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; другая документация, необходимая для выполнения работ;

Исполнительная документация – комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей; другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами;

Календарный план – приложение № 3 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью и устанавливающее сроки выполнения работ и стоимость работ;

Объект – наименование и место нахождения объекта (будущего объекта), а при реконструкции (комплексном техническом перевооружении) также сведения о государственной регистрации прав на объект, в случае, когда он относится к недвижимому имуществу;

Работы – проектно-изыскательские работы, подлежащие выполнению Проектировщиком в соответствии с условиями настоящего Договора;

Субподрядчик – юридические лицо, нанимаемое Проектировщиком для выполнения работ в рамках настоящего Договора;

Техническая документация – комплект документов (технических требований), включающий систему графических, расчетных и текстовых материалов, необходимых для строительства;

Техническое задание на разработку проектной и рабочей документации - документ, содержащий требования к разработке проектной и рабочей документации (приложение № 1 к Договору).

Цена Договора – сумма, которая должна быть выплачена Проектировщику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

2. Предмет договора

2.1 Заказчик поручает, а Проектировщик обязуется по заданию Заказчика собственными силами (с правом привлечения третьих лиц – субподрядчиков) разработать проектно-сметную документацию по объекту – (указывается объект) ________________________________________

(во исполнение обязательств ЗАО – ТФ «Ватт» по государственному контракту об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту ___________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.

2.2 Проектировщик разрабатывает проектно-сметную документацию в соответствии с заданием Заказчика, Положением «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, с соблюдением требований законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иных нормативов, норм, положений, инструкций, правил, указаний (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной Заказчиком. Проектно-сметная документацию также должна соответствовать требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1 Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом (приложение № 3 к Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ.

3.2 Срок начала работ по Договору - в соответствии с календарным планом.

Начало выполнения работ – со дня подписания договора.

Срок завершения работ - _______ календарных дней со дня подписания договора.

3.3 В случае просрочки Заказчиком авансовых платежей и платежей за выполнение работы, срок сдачи объекта будет продлен на соответствующий срок просрочки.

4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1 Общая стоимость Договора составляет ________________________________________ .

4.2 Изменение стоимости Работ производится по согласованию Сторон при условии внесения Заказчиком изменений в Техническое задание, при этом к настоящему Договору заключается дополнительное соглашение.

4.3 В течение 5 (пяти) дней со дня подписания Заказчик обязан перечислить Проектировщику аванс в размере 15% от стоимости работ, указанной в п. 4.1 настоящего Договора, в сумме __________________________________.

4.4 Окончательный расчет – после представления Заказчику согласованной проектно-сметной документации и подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, составленных Сторонами подтверждающих выполнение работы.

4.5 Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету, платежными поручениями.

5. Обязанности сторон

5.1 Проектировщик обязан:

5.1.1 Выполнить работы по настоящему Договору в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к Договору) и иными исходными данными на проектирование в полном объеме в соответствии с календарным планом выполнения работ (приложение № 3 к Договору), передать Заказчику результаты работ с приложением подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.1.2 Согласовывать готовую проектно-сметную документацию в соответствии с требованиями Технического задания с Заказчиком, с инспектирующими органами, государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями в соответствии с Законодательством Российской Федерации. Безвозмездно откорректировать проектно-сметную документацию по замечаниям согласующих организаций. При обнаружении недостатков в документации по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию в дополнительно установленный Сторонами срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.

5.1.3 При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

5.1.4 Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

5.1.5 Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании (приложение № 1 к Договору), исходных данных для выполнения работ по настоящему Договору, в технических регламентах, СНиП, СП, СанПин, нормах технологического проектирования и иных документах и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.

5.1.6 Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

5.1.7 Незамедлительно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

- иных, не зависящих от Проектировщика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы;

- иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Проектировщик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба.

5.1.8 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

5.1.9 В случае если до завершения выполнения работ по договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ либо направит Проектировщику письменное указание на устранение недостатков, Проектировщик обязан к сроку окончания работ устранить замечания Заказчика.

5.1.10 Проектировщик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступить свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьему лицу.

5.1.11 Проектировщик предоставляет Акты сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1 Представить Проектировщику необходимые исходные данные по запросу.

5.2.2 Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти всех необходимых разрешений (при необходимости).

5.2.3 Производить приемку и оплату работ, выполненных Проектировщиком, в порядке, предусмотренном в разделах 4,6 настоящего Договора.

5.2.4 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Сдача-приемка разработанной по настоящему Договору документации происходит в следующем порядке:

6.1.1 Сдача-приемка работ по настоящему Договору осуществляется  в соответствии с календарным планом выполнения работ (приложение № 3 к Договору).

6.1.2 Проектировщик в день завершения работ, указанный в календарном плане, направляет Заказчику уведомление о готовности работ, акт сдачи-приемки работ с приложением 4 (четырех) экземпляров разработанной документации на бумажных носителях, а также 1 (один) экземпляр в электронном  виде СD или DVD. Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в формате MS Word, а также в формате программного комплекса Win РИК, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

6.1.3 Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 7 рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт сдачи-приемки работ либо направить Проектировщику мотивированный отказ от приемки работ.

6.2 Основаниями для отказа являются несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.

6.3 В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 5 дней с момента получения Проектировщиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

6.4 Проектировщик обязан безвозмездно переделать проектную и рабочую документацию. После устранения Проектировщиком всех замечаний, претензий, в согласованные Сторонами сроки Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ и направляет его Проектировщику  для выставления счета на оплату.

6.5 Датой исполнения обязательств Проектировщику по Договору в целом является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

6.6 В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

6.7. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Проектировщик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

7. Ответственность сторон

7.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий и обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2 Ответственность Проектировщика за ненадлежащее выполнение работ, являющихся предметом Договора, определяется в соответствии со ст. 761 Гражданского Кодекса РФ.

7.3 Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Проектировщику:

- за задержку расчетов за выполненные работы - пени в размере 0,03 процента от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5 процентов от неоплаченной в срок суммы.

7.4 При нарушении Проектировщиком договорных обязательств, Заказчик вправе требовать от Проектировщика оплаты:

- за несоблюдение срока окончания работ и сдачи результата работ Заказчику - пени в размере 0,05% процента, от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств, но не более 5% от цены по Договору.

7.5 Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Проектировщик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Проектировщика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

8.2 Сторона, для которой исполнение настоящего договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.

Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по договору.

8.3 Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 7 (семи) дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.

8.4 Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8.5 Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но, не ограничиваясь следующим:

- война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

- массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

- восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

- массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

- другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

9. Конфиденциальность

9.1 Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для предоставившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной, либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.

9.2 Проектировщик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Проектировщик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.

9.3 Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

9.4 Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.

9.5 Требования пункта 9.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

9.6 Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 9 настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

10. Прочие условия

10.1 При изменении или дополнении исходных данных, стороны заключают дополнительное соглашение на соответствующий вид проектных работ с изменением сроков проектирования, оформив изменения и дополнения письменным соглашением.

10.2 При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.3 Споры по изменению или расторжению Договора разрешаются путем переговоров. При не достижении взаимоприемлемого решения, споры передаются в Арбитражный суд по месту заключения настоящего договора.

11. Заключительные положения

11.1 При возникновении каких-либо обстоятельств, не предусмотренных Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2 Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

11.3 Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления факсимильного сообщения или на 5-й день после отправления письма по почте.

11.4 Документы, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством факсимильной связи, электронной почты будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней со дня такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.

11.5 В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 13 настоящего Договора, Стороны обязуются сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.

11.6 Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

11.7 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

11.8 Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

12. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору

12.1 Техническое задание (Приложение №1).

12.2 Смета на выполнении проектной и рабочей документации (Приложение №2).

12.3 Календарный план выполнения работ (Приложение №3).

13. Адреса и реквизиты сторон:

Заказчик: ЗАО - ТФ «Ватт»

Адрес: 430007, РМ, г. Саранск, ул. Осипенко, 93

ИНН 1325002676, КПП 132801001

р/счет 40702810300000001286 в АККСБ «КС БАНК» (ОАО)

БИК 48952749, кор/счет 30101810500000000749

Телефон (834-2) 32-22-87

Факс (834-2) 32-67-90

Генеральный директор		 ____________________		И.А. Чадов

(м.п)

Подрядчик:

Директор		 	____________________		________________

(м.п)				 		(ФИО)

- 4. Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений

- 4.1 Общий порядок проведения Запроса Предложений

4.1.1 С учетом положений пункта 1.1.4 Запрос Предложений проводится в следующем порядке:

        - публикация Извещения о проведении Запроса Предложений (подраздел 4.2), осуществляется однократно в течение всей процедуры Запроса Предложений;

        - предоставление Документации по Запросу Предложений Участникам (подраздел 4.3), может повторяться на каждом из этапов Запроса Предложений;

        - подготовка Участниками своих Предложений и разъяснение Заказчиком Документации по Запросу Предложений, если необходимо, повторяется на каждом из этапов Запроса Предложений;

        - подача Предложений и их прием (подраздел 4.6), повторяется на каждом из этапов Запроса Предложений;

        - оценка Предложений (подраздел 4.7), повторяется на каждом из этапов Запроса Предложений;

        - Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса Предложений или определение Победителя (подраздел 4.8), повторяется на каждом из этапов Запроса Предложений;

        - Подписание Договора (подраздел 4.9), осуществляется однократно в течение всей процедуры Запроса Предложений;

        - Уведомление Участников о результатах Запроса Предложений (подраздел 4.10), осуществляется однократно в течение всей процедуры Запроса Предложений.

## 4.2 Публикация Извещения о проведении запроса предложений

4.2.1 Извещение о проведении Запроса Предложений было опубликовано в порядке, указанном в п. 1.1.1.

## 4.3 Предоставление Документации по запросу предложений и получение разъяснений

4.3.1 Участники должны получить Документацию по Запросу Предложений в порядке, указанном в Извещении о проведении Запроса Предложений.

4.3.2 Порядок предоставления Документации по Запросу Предложений на последующие этапы, в случае их проведения, будет доведен до сведения Участников дополнительно.

4.3.3 Предоставление Участникам разъяснений положений Документации по Запросу Предложений осуществляется с момента публикации Извещения о проведении Запроса Предложений до окончания срока приема Предложений указанного в Извещении и Документации по Запросу Предложений.

- 4.4 Подготовка Предложений

- 4.4.1 Общие требования к Предложению

- 4.4.1.1 Участник должен подготовить Предложение, включающее:

        - письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по Запросу Предложений (раздел 5, форма 1);

        - техническое предложение на выполнение работ по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по Запросу Предложений (раздел 5, форма 2);

        - справку о кадровых ресурсах по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по Запросу Предложений (раздел 5, форма 3);

        - график оплаты за выполненные работы по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по Запросу Предложений (раздел 5, форма 4);

        - протокол разногласий к проекту Договора по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по Запросу Предложений (раздел 5 , форма 5);

        - анкету участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации к Запросу Предложений (раздел 5, форма 6);

        - справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров      (раздел 5, форма 7);

        - смету расходов по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации к Запросу Предложений (раздел 5, форма 8);

        - документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации по Запросу Предложений (подраздел 4.5).

4.4.1.2 На последующих этапах данной процедуры Запроса Предложений  в случае их проведения состав документов, включаемых в Предложение, а также их формы и требования к ним, могут измениться.

4.4.1.3 Участник имеет право подать Предложение, как по обоим лотам, так и по каждому в отдельности, но только одно. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

4.4.1.4 Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее – уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению.

- 4.4.1.5 Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен  печатью Участника.

4.4.1.6 Требования пунктов 4.4.1.3 и 4.4.1.4 не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.

4.4.1.7 Дополнительные носители информации (дискеты, CD-R, CD-RW, брошюры, книги) должны быть, если это возможно, соответствующим образом помечены (например, с помощью наклеек) и помещены в отдельные (т.н. «информационные») конверты. Информационные конверты должны размещаться после последней страницы Предложения. Входящие в состав Предложения копии документов, подтверждающих юридический статус Участника (уставы, учредительные договоры и т.д.), помещаются в информационный конверт, только если они отпечатаны и сброшюрованы промышленным (типографским) способом или прошиты у нотариуса.

4.4.1.8 После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения  страниц и информационных конвертов Предложения (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Предложения). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационный конверт, не производится.

4.4.1.9 Документы (листы и информационный конверт), входящие в  Предложение, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационного конверта. Если Предложение состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить с приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.

4.4.1.10 Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

- 4.4.2 Требования к сроку действия Предложения

- 4.4.2.1 Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты (форма 1). В любом случае этот срок не должен быть менее чем 30 (тридцати) календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений (пункт 4.6.3).

- 4.4.3 Требования к языку Предложения

4.4.3.1 Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

4.4.3.2 Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Заказчик будет принимать решение на основании перевода.

4.4.3.3 Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

- 4.4.4 Требования к валюте Предложения

4.4.4.1 Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях.

4.4.4.2 Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

- 4.4.5 Разъяснение Документации по Запросу Предложений

4.4.5.1 Участники вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей Документации по Запросу Предложений. Запросы на разъяснение Документации по Запросу Предложений должны подаваться в письменной форме за подписью руководителя организации или иного ответственного лица Участника.

4.4.5.2 Заказчик в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 5 дней до истечения срока приема Предложения (пункт 4.6.3). Если, по мнению Заказчика, ответ на данный вопрос будет интересен всем Участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем Участникам, официально получившим настоящую Документацию по Запросу Предложений (подраздел 4.3).

- 4.4.6 Продление срока окончания приема Предложений

4.4.6.1 При необходимости Заказчик имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в подпункте 4.6.3. с уведомлением всех участников.

4.4.6.2 Все Участники, официально получившие настоящую Документацию по Запросу Предложений, незамедлительно уведомляются об этом с использованием средств оперативной связи (телефон, факс, электронная почта).

- 4.5 Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

- 4.5.1 Требования к Участникам

4.5.1.1 Участвовать в данной процедуре Запроса Предложений может любое юридическое или физическое лицо. Участие коллективных участников и генеральных исполнительных не допускается.

4.5.1.2 На последующих этапах Запроса Предложений (пункт 1.1.4), в случае их проведения, требования к Участникам и к документам, подтверждающих их соответствие указанным требованиям, могут быть изменены с уведомлением всех участников.

4.5.1.3 Чтобы претендовать на победу в данной процедуре Запроса Предложений и на право заключения Договора, Участник самостоятельно в целом должен отвечать следующим требованиям:

- Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью и репутацией. Иметь свидетельство СРО и опыт выполнения аналогичных договоров не менее 1 (одного) года.

- Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

- Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

- 4.5.2 Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

- 4.5.2.1 В связи с вышеизложенным Участник должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

- заверенные Участником копии: свидетельства о внесении записи об Участнике в Единый государственный реестр юридических лиц, копии учредительных документов (учредительного договора, устава в действующей редакции), копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам запроса предложений. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках за 2010 и 9 месяцев 2011 года;

- заверенные участником копии действующих свидетельств СРО на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности;

- анкету по установленной в настоящей Документации по Запросу Предложений форме

- оригинал справки о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых договоров по установленной в настоящей Документации по запросу предложений (форма 7);

- справку о кадровых  ресурсах (форма 3);

- иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

4.5.2.2 Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.

4.5.2.3 В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленный в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Заказчику в соответствии Участника данному требованию.

- 4.6. Подача Предложений и их прием

4.6.1 Перед подачей, Предложение должно быть надежно запечатано в конверт (пакет, ящик и т.п.).

4.6.2 Запечатанные конверты с Предложением помещается в один внешний конверт, который также должен быть надежно запечатан. На внешнем конверте указывается следующая информация:

- наименование и адрес Заказчика в соответствии с пунктом 1.1.1;

- полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес;

- предмет Договора в соответствии с пунктом 1.1.1.

Участники должны обеспечить доставку своих Предложений по адресу:

ЗАО – ТФ «Ватт»

430007, Республика Мордовия, г.о. Саранск, ул. Осипенко, 93.

Отдел закупок и логистики

Начальник отдела - Богачев Алексей Валентинович

тел./факс (8342) 35-77-87, e-mail: a.bogachev@tfwatt.ru.

В случае направления Предложений через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки Предложения.

4.6.3 Заказчик заканчивает принимать Предложения в 16 часов 00 минут (время московское) «01» февраля 2012г. Предложения, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Заказчиком без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.

4.6.4 Сведения о сроке и месте окончания приема Предложений на последующие этапы, в случае их проведения, будут доведены до сведения Участников дополнительно.

- 4.7 Оценка Предложений и проведение переговоров

- 4.7.1 Общие положения

- 4.7.1.1 Оценка Предложений осуществляется ПДЗК и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными ПДЗК.

- 4.7.1.2 Оценка Предложений включает отборочную стадию (пункт 4.7.2), проведение при необходимости переговоров (пункт 4.7.3) и оценочную стадию (пункт 4.7.4).

- 4.7.1.3 Порядок, критерии и методики оценки Предложений на последующие этапы в случае их проведения, могут быть изменены. Это будет отражено в Документации по запросу предложений на последующие этапы с уведомлением участников, прошедших на этот этап.

- 4.7.2 Отборочная стадия

- 4.7.2.1 В рамках отборочной стадии ПДЗК проверяет:

        - правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Документации по Запросу Предложений по существу;

        - соответствие Участников требованиям настоящей Документации по Запросу Предложений;

        - соответствие коммерческого и технического предложения требованиям настоящей  Документации по Запросу Предложений.

- 4.7.2.2 В рамках отборочной стадии ПДЗК может запросить Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом ПДЗК не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

- 4.7.2.3 При проверке правильности оформления Предложения ПДЗК вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения. ПДЗК с письменного согласия Участника также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

- 4.7.2.4 По результатам проведения отборочной стадии ПДЗК имеет право отклонить Предложения, которые:

        - в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Документации по запросу предложений;

        - поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Документации по запросу предложений;

        - содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей Документации по запросу предложений;

        - содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник.

- 4.7.3 Проведение переговоров

- 4.7.3.1 После рассмотрения и оценки Предложений Заказчик вправе провести переговоры с любым из Участников по любому положению его Предложения. Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает Заказчик. При проведении переговоров Заказчик будет избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных Предложений, а также хода и содержания переговоров, т.е.:

- - любые переговоры между Заказчиком и Участником носят конфиденциальный характер;

- - ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны.

- 4.7.4 Оценочная стадия

- 4.7.4.1 В рамках оценочной стадии ПДЗК оценивает и сопоставляет Предложения Участников с учетом результатов переговоров (пункт 4.7.3) и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика исходя из следующих критериев:

        - стоимость и структура стоимости выполняемых работ,

        - условия и сроки выполнения работ и их оплаты;

        - технологические и организационно-технические предложения по выполнению работ;

        - опыт, ресурсные возможности и деловая репутация Участника.

- 4.8. Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или определение Победителя

4.8.1 ПДЗК на своем заседании принимает решение либо по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса Предложений, либо по завершению данной процедуры Запроса Предложений без определения Победителя и заключения Договора:

        - в случае если Предложение какого-либо из Участников окажется существенно лучше Предложений остальных Участников, и это Предложение полностью удовлетворит Заказчика, Заказчик определит данного Участника Победителем и подпишет с ним Договор; процедура Запроса предложений на этом будет завершена;

        - в случае если самое лучше Предложение не удовлетворит Заказчика полностью, ПДЗК вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса Предложений и внесении изменений в условия Запроса Предложений;

        - если, по мнению ПДЗК возможностей для улучшения Предложений Участников не предвидится и проведение дальнейших этапов бессмысленно, ПДЗК вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса Предложений.

4.8.2 Решение ПДЗК оформляется протоколом заседания ПДЗК в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания срока приема Предложений Участников.

- 4.9 Подписание Договора

4.9.1 Договор между Заказчиком и Победителем подписывается в течение 7 рабочих дней с момента подписания протокола заседания ПДЗК.

4.9.2 Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика и пунктом 1.2.5.

- 4.10 Уведомление Участников о результатах запроса предложений

- 4.10.1 Заказчик публикует сведения о результатах Запроса предложений на сайте www.tfwatt.ru.

- 5. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

- 5.1 Письмо о подаче оферты (форма 1)

«_____»_______________ года

№________________________

Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении запроса предложений, опубликованное [указывается источник и дата публикации], и Документацию по запросу предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

____________________________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

____________________________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на выполнение работ:

____________________________________________________________________________________________

(краткое описание работ)

на условиях и в соответствии с Техническим предложением, Сметой расходов и Графиком оплаты выполненных работ, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

| _________________________________________ (итоговая стоимость, рублей, с НДС) | _________________________________________ (итоговая стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |

Срок выполнения работ: (в календарных днях)___________________________________________

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

1. Техническое предложение на выполнение работ (форма 2) – на ____ листах;

2. Справка о кадровых ресурсах (форма 3) – на ____ листах;

3. График оплаты выполненных работ (форма 4) – на ______ листах;

4. Протокол разногласий по проекту договора (форма 5) – на ______ листах;

5. Анкета участника (форма 6) – на ___листах;

6. Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 7) – на ______ листах;

7. Смета расходов (форма 8) – на _______ листах;

8. Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям – на ____ листах.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

5.1.1 Инструкции по заполнению

- Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

- Участник должен указать стоимость работ цифрами и словами, в рублях, с НДС, в т.ч. выделив сумму НДС. Цену цифрами следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., а также дополнить расшифровкой словами, например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

- Участник должен указать срок действия Предложения согласно требованиям подпункта 4.4.2.1.

- Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника.

- Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями подпунктов 4.4.1.4 и 4.4.1.5

- 5.2. Техническое предложение (форма 2)

- Приложение 1 к письму о подаче оферты

- от «____» ______________ г. № __________

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника:______________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(Здесь Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на проект Технического задания на  выполнение работ в соответствии с требованиями раздела 2).

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

5.2.1 Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В техническом предложении описываются все позиции раздела 2 с учетом предлагаемых условий Договора (раздел 3). Участник вправе указать, что он согласен на проект Технического задания, изложенного в разделе 2 Документации по запросу предложений, за исключением таких-то изменений (и указать их).

      - Техническое предложение на оказание услуг будет служить основой для подготовки Договора. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данное предложение следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

## 5.3 Справка о кадровых ресурсах (форма 3)

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____» _____________ г.  № __________

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника: _____________________________________________________

Таблица-1. Основные кадровые ресурсы

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность), группы допуска, сертификаты, лицензии и пр. | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Специалисты (в том числе специалисты по продукции, менеджеры по закупкам, менеджеры по продажам, менеджеры по гарантийному обслуживанию, сварщики, монтажники, слесари, электрики и т.д.) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Таблица-2. Прочий персонал

| Группа специалистов | Штатная численность, чел. |
| --- | --- |
| Руководящий персонал |  |
| Инженерно-технический персонал |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

5.3.1 Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1);

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес;

      - В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения Договора;

      - В таблице-2 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника;

      - По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

- 5.4 График оплаты выполненных работ (форма 4)

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____» _____________ г.  № __________

График оплаты выполненных работ

Наименование и адрес Участника:____________________________________________________

| № п/п | Наименование этапа (месяц и год выполнения работ) | Условия оплаты | Сумма платежа, руб. (без НДС) | Сумма платежа, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |
| ИТОГО общая сумма, руб. |  | х |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

5.4.1 Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1.).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - График оплаты выполненных работ будет служить основой для подготовки Договора. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данный График оплаты оказания услуг следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

- 5.5 Протокол разногласий по проекту Договора (форма 5)

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____» _____________ г. № __________

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование и адрес Участника: _____________________________________________________

«Обязательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора (раздел 3) | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

«Желательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора (раздел 3) | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

5.5.1 Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче  оферты (подраздел 5.1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора (раздел 3), так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».

      - В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник должен представить в составе своем Предложении данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Заказчика, но отклонение которых Заказчиком не повлечет отказа Участника от подписания Договора в случае признания его Победителем.

      - Условия Договора будут определяться в соответствии с пунктом 1.2.5.

      - Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. В случае если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Документации по запросу предложений и Предложении Победителя.

      - В любом случае Участник должен иметь в виду что:

- - если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Заказчика, такое Предложение будет отклонено независимо от содержания технико-коммерческих предложений;

- - в любом случае, предоставление Участником протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

- 5.6 Анкета Участника (форма 6)

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____» _____________ г. № __________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника:______________________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН Участника |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

5.6.1 Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1);

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес;

      - Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет»;

      - В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

- 5.7. Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 7)

Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____» _____________ г. № __________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _____________________________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров - процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей с НДС | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2010 год |  |  |  |  | х |

Заказчик рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

5.7.1 Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1);

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес;

      - В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям;

      - Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт;

      - Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

- 5.8 Смета расходов (форма 8)

Приложение 7 к письму о подаче оферты
от «____» _____________ г. № __________

Смета расходов

Наименование и адрес Участника: _____________________________________________________

| № п/п | Статья расходов | Общая стоимость, руб. (с НДС) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |
| ИТОГО с НДС, руб. |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

5.8.1 Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1);

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес;

      - В Смете расходов приводятся соответственно наименование статьи расходов и величина расходов по этой статье с НДС (строительно-монтажные работы, строительные материалы, накладные расходы, доставка рабочих, командировочные расходы и прочие статьи расходов);

      - Также могут быть приведены примечания и комментарии Смета расходов будет служить основой для подготовки Договора. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данную Смету расходов следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.