|  | Приложение 13 к ОЗП |  |
| --- | --- | --- |
| Ведомость объемов работ |  |  |
| Строительство КЛ-6 кВ от опоры № 10 до опоры № 11 ВЛЗ-6 кВ от ТП-118 до вновь смонтированного КРУН-6 кВ (взамен П-16) |  |  |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. |  |  |
| 1. | Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0.0054 |
| 2. | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0132 |
| 3. | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0.32 |
| 4. | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 100 м кабеля | 0.279 |
| 5. | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 0.279 |
| 6. | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 0.041 |
| 7. | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 0.0041 |
| 8. | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 6 кг (по опоре) | 100 м кабеля | 0.16 |
| 9. | Защита кабеля металлическими желобами на стене бетонной | 1 м ограждения | 2.3 |
| 10. | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | 1 шт. | 2 |
|  | Раздел 2. Пусконаладочные работы |  |  |
| 11. | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ (ПУЭ 7-е изд, глава 1.8, раздел 1.8.40, п. 1) | 1 фазировка | 3 |
| 12. | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ (ПУЭ 7-е изд, глава 1.8, раздел 1.8.40, п. 3) | 1 испытание | 1 |
| 13. | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя (ПУЭ 7-е изд, глава 1.8, раздел 1.8.40, п. 12) | 1 измерение | 2 |
| 14. | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (ПУЭ 7-е изд, глава 1.8, раздел 1.8.40, п. 2) | 1 линия | 2 |
| Материалы не учтённые ценником |  |  |  |
| 15. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 1.8 |
| 16. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0.1 |
| 17. | Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 0.41 |
| 18. | Муфты концевые наружной установки 3КНТпН-10-150..240 | шт | 2 |
| 19. | Кабель силовой ААБл-10кВ 3х185 (ож) | м | 48 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |